ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ THUYẾT MÔN KTAT&VSCN LỚP D5H13B

Câu 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn điện.

Câu 2: Nguyên nhân chính gây ra tai nạn điện đối với mạng điện cao và hạ áp.

Câu 3: Đặc điểm của hệ thống nối đất TT. IT, TN.

Câu 4: Nêu công thức tính bán kính bảo vệ của kim thu sét Franklin trong trường hợp 1 kim, 2 kim. Vẽ hình minh hoạ.

Câu 5: Phạm vi bảo vệ của 1 dây chống sét, 2 dây chống sét, nêu công thức và vẽ hình minh hoạ.

Câu 6 : Cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị chống dòng rò (RCD).

Câu 7: Phân tích dòng điện qua người trong trường hợp :

- Chạm vào một cực, hai cực của mạng điện 1 pha cách điện với đất.

- Chạm vào một cực của mạng điện 3 pha cách điện với đất.

- Chạm vào dây trung tính, dây pha của mạng điện 1 pha có nối đất.

- Chạm vào dây pha của mạng điện 3 pha có trung tính nối đất.

Câu 8 : Trình tự thiết kế tính toán và lắp đặt nối đất

Câu 9: Có mấy dạng nối đất và các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở của hệ thống nối đất;

Câu 10: Tổng trở cơ thể người phụ thuộc vào các yếu tố nào khi có dòng điện đi qua.