ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 28 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 11 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 3 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 18 | 0.68 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 9 | 0.63 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 11 | 0.61 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.72 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 5 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 3 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 21 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 29 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 11 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 15 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 3 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 12 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 11 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 7 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 6 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 35 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 28 | 0.64 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 9 | 0.62 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 11 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 24 | 0.67 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 5 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 3 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 23 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 11 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.62 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.41 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.65 | 0.4 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 28 | 0.67 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 11 | 0.61 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.73 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 5 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.64 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 14 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 34 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 32 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 11 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 13 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 25 | 0.65 | 0.7 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 5 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 3 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 18 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 21 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 3 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.5 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 23 | 0.68 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 13 | 0.63 | 0.7 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 12 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 14 | 0.72 | 0.6 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 7 | 0.64 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 9 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.48 | 0.5 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.68 | 0.4 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 31 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 29 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 13 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 24 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.5 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 18 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 15 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 33 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 17 | 0.68 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.62 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 13 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.72 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 11 | 0.68 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.69 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 9 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 17 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 34 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 25 | 0.64 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 12 | 0.62 | 0.4 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 14 | 0.6 | 0.25 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.67 | 0.6 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 5 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 3 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 34 | 0.65 | 0.6 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 24 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 17 | 0.69 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 18 | 0.64 | 0.7 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 23 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.62 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 9 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.6 | 0.5 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.41 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 34 | 0.7 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 29 | 0.67 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.67 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.61 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.73 | 0.5 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 9 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 6 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.64 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 14 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.65 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 34 | 0.67 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 14 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.66 | 0.4 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 26 | 0.65 | 0.7 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 5 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 11 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 27 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 22 | 0.61 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 14 | 0.67 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 7 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 4 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 14 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 37 | 0.75 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 12 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.61 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 23 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.72 | 0.6 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 9 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 4 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 25 | 0.64 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 21 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.65 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 26 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 14 | 0.74 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 17 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 15 | 0.66 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 6 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.5 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 30 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 21 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 10 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 18 | 0.76 | 0.5 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 7 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 6 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 29 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 27 | 0.67 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 24 | 0.62 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 11 | 0.68 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 24 | 0.67 | 0.5 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 7 | 0.63 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 6 | 0.67 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.65 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 25 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 17 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 18 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.68 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 7 | 0.68 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.6 | 0.5 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.46 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 25 | 0.65 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 34 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 21 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 14 | 0.61 | 0.3 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.73 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 5 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.6 | 0.5 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.64 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 14 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 31 | 0.6 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 33 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 11 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 12 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 25 | 0.65 | 0.7 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 7 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 3 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.5 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 33 | 0.65 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 22 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 21 | 0.6 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 23 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 12 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 3 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.5 | 0.5 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 23 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 15 | 0.63 | 0.7 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 14 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 14 | 0.73 | 0.6 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 8 | 0.64 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 9 | 0.64 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 6 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.48 | 0.5 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 37 | 0.68 | 0.4 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 31 | 0.63 | 0.7 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 29 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 13 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 24 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.7 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 18 | 0.66 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 15 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.47 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 33 | 0.65 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 27 | 0.64 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.64 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 13 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 23 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.72 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 11 | 0.65 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 7 | 0.69 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 11 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 17 | 0.48 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 35 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 25 | 0.64 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 15 | 0.62 | 0.4 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.6 | 0.25 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.67 | 0.5 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 8 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 5 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 37 | 0.65 | 0.6 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 24 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 18 | 0.69 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 18 | 0.64 | 0.4 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 23 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.62 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 9 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.6 | 0.5 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.41 | 0.5 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 34 | 0.7 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 29 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.67 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 16 | 0.61 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 15 | 0.73 | 0.5 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 9 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 11 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 14 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.65 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 34 | 0.69 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.60 | 0.4 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 26 | 0.65 | 0.7 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 11 | 0.69 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 16 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.49 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 28 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 32m, rộng 24m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 23 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 14 | 0.63 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 3 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 33m, rộng 19m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 24 | 0.68 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 10 | 0.63 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 11 | 0.61 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 21 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.72 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 5 | 0.64 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 7 | 0.64 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 4 | 0.63 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 29 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 27 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 23 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 14 | 0.64 | 0.4 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.64 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 15 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 5 | 0.63 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 33 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 16 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 14 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 23 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 7 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 8 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.45 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 28 | 0.64 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 11 | 0.62 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 11 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 24 | 0.67 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 5 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 8 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 25 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 13 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.64 | 0.4 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 24 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.62 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.63 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.63 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 15 | 0.45 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.65 | 0.4 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 34 | 0.67 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 22 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 17 | 0.61 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.73 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 6 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 18 | 0.64 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 14 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 34 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 38 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 11 | 0.64 | 0.5 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 25 | 0.65 | 0.7 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 5 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 12 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 3 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.65 | 0.4 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 24 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 21 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 14 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 4 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.5 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 22 | 0.68 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 13 | 0.63 | 0.7 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 14 | 0.72 | 0.6 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 8 | 0.64 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 9 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 5 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.48 | 0.5 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.68 | 0.4 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 33 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 29 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 13 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 24 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 15 | 0.7 | 0.5 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 18 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 15 | 0.6 | 0.5 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 33 | 0.65 | 0.4 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 24 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.62 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 19 | 0.64 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.72 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 11 | 0.68 | 0.5 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.69 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 9 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 17 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 26 | 0.64 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 12 | 0.62 | 0.4 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 18 | 0.6 | 0.25 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.67 | 0.6 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 5 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 5 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 16 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 34 | 0.65 | 0.6 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 24 | 0.63 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 17 | 0.69 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 18 | 0.67 | 0.7 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 23 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 9 | 0.63 | 0.5 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.63 | 0.5 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.48 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 34 | 0.7 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 29 | 0.7 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.67 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.7 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.73 | 0.5 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 9 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 6 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 14 | 0.64 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 14 | 0.5 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.65 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 33 | 0.67 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 14 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.66 | 0.4 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 26 | 0.65 | 0.7 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 14 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 8 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 11 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 14 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 25 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 26 | 0.61 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 14 | 0.67 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 23 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 10 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 4 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 14 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 37 | 0.75 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 12 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.61 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 23 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.72 | 0.6 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 11 | 0.75 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.63 | 0.4 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 12 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 24 | 0.64 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 21 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.65 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 26 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 14 | 0.74 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 18 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 15 | 0.66 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.5 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 30 | 0.65 | 0.7 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 21 | 0.6 | 0.5 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 12 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 18 | 0.76 | 0.5 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 8 | 0.68 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.68 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 6 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 29 | 0.65 | 0.4 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 27 | 0.7 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 24 | 0.62 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 11 | 0.7 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 24 | 0.67 | 0.5 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 7 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 6 | 0.67 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.65 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 29 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 17 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 18 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 13 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.68 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 11 | 0.68 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.6 | 0.5 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.46 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 28 | 0.65 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 34 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 21 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 14 | 0.61 | 0.3 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.73 | 0.6 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 5 | 0.68 | 0.6 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.68 | 0.5 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.64 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 14 | 0.45 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 31 | 0.6 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 34 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 11 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 12 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 25 | 0.65 | 0.7 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 7 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 3 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.5 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.65 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 22 | 0.62 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.75 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 21 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 23 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 12 | 0.63 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.63 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 3 | 0.63 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.58 | 0.5 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 26 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 15 | 0.63 | 0.7 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 13 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 14 | 0.73 | 0.6 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 18 | 0.64 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 19 | 0.64 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 6 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.48 | 0.5 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 34 | 0.68 | 0.4 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 36 | 0.63 | 0.7 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 29 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 14 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 24 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.7 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 13 | 0.66 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 15 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.47 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 37 | 0.65 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 24 | 0.7 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 18 | 0.65 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 23 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.72 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 12 | 0.65 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.8 | 0.6 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 11 | 0.8 | 0.3 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 17 | 0.48 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 35 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 32 | 0.66 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 15 | 0.66 | 0.4 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.6 | 0.25 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.67 | 0.5 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 8 | 0.66 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 5 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 31 | 0.65 | 0.6 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 26 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 18 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 18 | 0.64 | 0.4 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 23 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 14 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 9 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 12 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.45 | 0.5 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 37 | 0.7 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 30 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.67 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 16 | 0.61 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 26 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 15 | 0.73 | 0.5 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 9 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 11 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 14 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.65 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 31 | 0.69 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 17 | 0.60 | 0.4 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 26 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 13 | 0.69 | 0.7 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 16 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.49 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 28 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 34 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.78 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 28 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 14 | 0.76 | 0.3 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.67 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 8 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.5 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 26 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 20 | 0.7 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 17 | 0.63 | 0.7 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 14 | 0.72 | 0.6 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 8 | 0.64 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 9 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 5 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.7 | 0.5 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 34 | 0.68 | 0.4 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 32 | 0.75 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 29 | 0.75 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 17 | 0.6 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 24 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 15 | 0.7 | 0.5 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 18 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 15 | 0.6 | 0.5 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 33 | 0.65 | 0.4 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 32 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.62 | 0.8 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 19 | 0.64 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.72 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 14 | 0.68 | 0.5 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 7 | 0.69 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 9 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 17 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 27 | 0.64 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 16 | 0.62 | 0.4 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 18 | 0.6 | 0.25 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.67 | 0.6 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 8 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 7 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 16 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 34 | 0.65 | 0.6 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 26 | 0.69 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 17 | 0.69 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 18 | 0.67 | 0.7 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 23 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 9 | 0.63 | 0.5 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.63 | 0.5 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.48 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 34 | 0.7 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 29 | 0.7 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.67 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.7 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.73 | 0.5 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 9 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 6 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 14 | 0.64 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 14 | 0.5 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.65 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 33 | 0.67 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 14 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.66 | 0.4 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 26 | 0.65 | 0.7 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 14 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 8 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 11 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 14 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 25 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 26 | 0.61 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 14 | 0.67 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 23 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 10 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 4 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 14 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 18 | 0.75 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 15 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.61 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 23 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.72 | 0.6 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 11 | 0.75 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.63 | 0.4 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 12 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 32 | 0.74 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 21 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 18 | 0.68 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 26 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 14 | 0.74 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 18 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 15 | 0.66 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.5 | 0.5 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 28 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 34 | 0.65 | 0.7 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 21 | 0.6 | 0.5 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 18 | 0.76 | 0.5 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 8 | 0.68 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 7 | 0.68 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 6 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 29 | 0.65 | 0.4 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 28 | 0.72 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 24 | 0.62 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.72 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 24 | 0.67 | 0.5 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 7 | 0.72 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 6 | 0.67 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 33 | 0.65 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 31 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 17 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 18 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 13 | 0.7 | 0.6 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.68 | 0.6 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 11 | 0.68 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.6 | 0.5 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.46 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 29 | 0.65 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 35 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 21 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 16 | 0.61 | 0.3 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.73 | 0.6 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 12 | 0.68 | 0.6 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.68 | 0.5 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.64 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 14 | 0.45 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 31 | 0.6 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 32 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 14 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 12 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 25 | 0.65 | 0.7 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 11 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 4 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.5 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.65 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 25 | 0.62 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.75 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 21 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 23 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 17 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.63 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.63 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 3 | 0.63 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.58 | 0.5 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 33 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 29 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 15 | 0.63 | 0.7 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 16 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 14 | 0.73 | 0.6 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 19 | 0.64 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 19 | 0.64 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 8 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.48 | 0.5 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 34 | 0.68 | 0.4 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 32 | 0.63 | 0.7 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 29 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 18 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 24 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 16 | 0.7 | 0.7 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 13 | 0.66 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 15 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.47 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 35 | 0.65 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 26 | 0.7 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 21 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 18 | 0.65 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 23 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.72 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 24 | 0.65 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.8 | 0.6 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 19 | 0.8 | 0.3 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 17 | 0.48 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 35 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 26 | 0.7 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 21 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 18 | 0.65 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 23 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.72 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 24 | 0.65 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 5 | 0.8 | 0.6 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 19 | 0.8 | 0.3 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 17 | 0.48 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 35 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 22 | 0.75 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 15 | 0.75 | 0.4 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 19 | 0.6 | 0.25 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.67 | 0.5 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.66 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 15 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 5 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 35 | 0.65 | 0.6 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 27 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 14 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.62 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.41 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.65 | 0.4 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 29 | 0.77 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.76 | 0.6 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 15 | 0.61 | 0.4 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.73 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 8 | 0.65 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 7 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.64 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 14 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 34 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 11 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 16 | 0.65 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 25 | 0.65 | 0.7 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 17 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 7 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 5 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 28 | 0.65 | 0.7 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.7 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 24 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 15 | 0.7 | 0.6 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.6 | 0.5 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 15 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.6 | 0.5 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.5 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 24 | 0.68 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 13 | 0.63 | 0.7 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 14 | 0.64 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 14 | 0.72 | 0.6 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 17 | 0.64 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 9 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 8 | 0.6 | 0.6 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.48 | 0.5 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 34 | 0.68 | 0.4 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 35 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 29 | 0.76 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 16 | 0.76 | 0.2 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 24 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.77 | 0.5 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 18 | 0.56 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 15 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 15 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 33 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 36 | 0.68 | 0.5 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.62 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 13 | 0.64 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 28 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.72 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 11 | 0.68 | 0.5 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 7 | 0.69 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 9 | 0.6 | 0.7 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 17 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 35 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 32 | 0.64 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 16 | 0.62 | 0.4 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 14 | 0.6 | 0.25 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.67 | 0.6 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 8 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 8 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 3 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 14 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 34 | 0.65 | 0.6 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 29 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 21 | 0.69 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 21 | 0.64 | 0.7 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 23 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 18 | 0.62 | 0.3 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 11 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.6 | 0.5 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.41 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.7 | 0.5 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 33 | 0.75 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 25 | 0.75 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 17 | 0.6 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 24 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 15 | 0.7 | 0.5 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 18 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 15 | 0.6 | 0.5 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.65 | 0.4 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 22 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 19 | 0.62 | 0.8 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 19 | 0.64 | 0.5 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 20 | 0.65 | 0.5 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.72 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 14 | 0.68 | 0.5 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 17 | 0.69 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 19 | 0.65 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 17 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 32 | 0.65 | 0.3 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 37 | 0.64 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 16 | 0.62 | 0.4 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 18 | 0.6 | 0.25 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 22 | 0.67 | 0.6 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 18 | 0.6 | 0.2 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 18 | 0.6 | 0.3 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 17 | 0.6 | 0.4 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 16 | 0.4 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 34 | 0.65 | 0.6 | 380 |

ĐỒ ÁN MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

Thiết kế cung cấp điện, chống sét, nối đất và chiếu sáng cho xưởng cơ khí

Phân xưởng được xây dựng trên vùng có địa chất tốt với kích thước như sau : dài 30m, rộng 20m và cao 6m

Sơ đồ mặt bằng:

## BẢNG CÁC PHỤ TẢI TRONG PHÂN XƯỞNG

| STT | PHỤ TẢI | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | Cos φ | Ksd | Uđm (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 1 | 3 | 24 | 0.69 | 0.6 | 380 |
| 4 | Máy mài phẳng 2 | 3 | 17 | 0.69 | 0.3 | 380 |
| 7 | Máy ép, nén thẳng 3 | 6 | 18 | 0.67 | 0.7 | 380 |
| 13 | Máy phay cnc 4 | 3 | 23 | 0.65 | 0.3 | 380 |
| 16 | Máy mài phẳng 5 | 3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 380 |
| 19 | Máy tiện vạn năng 6 | 3 | 15 | 0.65 | 0.6 | 380 |
| 22 | Máy tiện cnc 7 | 4 | 19 | 0.63 | 0.5 | 380 |
| 26 | Máy mài 8 | 2 | 13 | 0.63 | 0.5 | 380 |
| 28 | Máy bào giường 9 | 2 | 12 | 0.48 | 0.4 | 380 |
| 30 | Máy búa 10 | 2 | 30 | 0.7 | 0.5 | 380 |

# Text boxes

ĐỀ SỐ 1

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ SỐ 3

ĐỀ SỐ 4

ĐỀ SỐ 5

ĐỀ SỐ 6

ĐỀ SỐ 7

ĐỀ SỐ 8

ĐỀ SỐ 9

ĐỀ SỐ 10

ĐỀ SỐ 11

ĐỀ SỐ 12

ĐỀ SỐ 13

ĐỀ SỐ 14

ĐỀ SỐ 15

ĐỀ SỐ 16

ĐỀ SỐ 17

ĐỀ SỐ 18

ĐỀ SỐ 19

ĐỀ SỐ 20

ĐỀ SỐ 21

ĐỀ SỐ 22

ĐỀ SỐ 23

ĐỀ SỐ 24

ĐỀ SỐ 25

ĐỀ SỐ 26

ĐỀ SỐ 27

ĐỀ SỐ 28

ĐỀ SỐ 29

ĐỀ SỐ 30

ĐỀ SỐ 31

ĐỀ SỐ 32

ĐỀ SỐ 33

ĐỀ SỐ 34

ĐỀ SỐ 35

ĐỀ SỐ 36

ĐỀ SỐ 37

ĐỀ SỐ 38

ĐỀ SỐ 39

ĐỀ SỐ 40

ĐỀ SỐ 41

ĐỀ SỐ 42

ĐỀ SỐ 43

ĐỀ SỐ 44

ĐỀ SỐ 45

ĐỀ SỐ 46

ĐỀ SỐ 47

ĐỀ SỐ 48

ĐỀ SỐ 49

ĐỀ SỐ 50

ĐỀ SỐ 51

ĐỀ SỐ 52

ĐỀ SỐ 53

ĐỀ SỐ 54

ĐỀ SỐ 55

ĐỀ SỐ 56

ĐỀ SỐ 57

ĐỀ SỐ 58

ĐỀ SỐ 59

ĐỀ SỐ 60

ĐỀ SỐ 61

ĐỀ SỐ 62

ĐỀ SỐ 63

ĐỀ SỐ 64

ĐỀ SỐ 65

ĐỀ SỐ 66

ĐỀ SỐ 67

ĐỀ SỐ 68

ĐỀ SỐ 69

ĐỀ SỐ 70

ĐỀ SỐ 71

ĐỀ SỐ 72

ĐỀ SỐ 73

ĐỀ SỐ 74

ĐỀ SỐ 75

ĐỀ SỐ 76

ĐỀ SỐ 77

ĐỀ SỐ 78

ĐỀ SỐ 79

ĐỀ SỐ 80

ĐỀ SỐ 81

ĐỀ SỐ 82

ĐỀ SỐ 83

ĐỀ SỐ 84

ĐỀ SỐ 85

ĐỀ SỐ 86

ĐỀ SỐ 87

ĐỀ SỐ 88

ĐỀ SỐ 89

ĐỀ SỐ 90

ĐỀ SỐ 91

ĐỀ SỐ 92

ĐỀ SỐ 93

ĐỀ SỐ 94

ĐỀ SỐ 95

ĐỀ SỐ 96

ĐỀ SỐ 97

ĐỀ SỐ 98