ĐỀ SỐ 1

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*30 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/24 kV

UK % = 12,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-95

D2: L2 = 15km ;  AC-95

AC-95: Z1 = 0,27 + j 0,39 /km ;   Z0 = 0,48 + j 0,98 /km

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,75s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

ĐỀ SỐ 2

+ Hệ thống điện:           SNmax = 1800 MVA

SNmin = 1200 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/24 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-95

D2: L2 = 15km ;  AC-95

AC-95: Z1 = 0,27 + j 0,39 /km ;   Z0 = 0,48 + j 0,98 /km

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,75s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

ĐỀ SỐ 3

+ Hệ thống điện:           SNmax = 1600 MVA

SNmin = 1000 MVA

X0HT = 1,15 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/24 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-95

D2: L2 = 12km ;  AC-95

AC-95: Z1 = 0,27 + j 0,39 /km ;   Z0 = 0,48 + j 0,98 /km

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,75s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

ĐỀ SỐ 4

+ Hệ thống điện:           SNmax = 1400 MVA

SNmin = 800 MVA

X0HT = 1,05 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/24 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-95

D2: L2 = 15km ;  AC-95

AC-95: Z1 = 0,27 + j 0,39 /km ;   Z0 = 0,48 + j 0,98 /km

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,75s

P2 = 4 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 5

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 1400 MVA

SNmin = 800 MVA

X0HT = 1,05 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/24 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-95

D2: L2 = 16km ;  AC-95

AC-95: Z1 = 0,27 + j 0,39 /km ;   Z0 = 0,48 + j 0,98 /km

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 4 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 6

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 1400 MVA

SNmin = 800 MVA

X0HT = 1,05 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*16 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/24 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-95

D2: L2 = 16km ;  AC-95

AC-95: Z1 = 0,27 + j 0,39 /km ;   Z0 = 0,48 + j 0,98 /km

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 4 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 7

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 1400 MVA

SNmin = 800 MVA

X0HT = 1,05 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*16 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-95

D2: L2 = 16km ;  AC-95

AC-95: Z1 = 0,27 + j 0,39 /km ;   Z0 = 0,48 + j 0,98 /km

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 4 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 8

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*16 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-95

D2: L2 = 20km ;  AC-95

AC-95: Z1 = 0,27 + j 0,39 /km ;   Z0 = 0,48 + j 0,98 /km

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

ĐỀ SỐ 9

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 20km ;  AC-120

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 10

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2200 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,05 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 12km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 20km ;  AC-120

Z0 = 2,5Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 11

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2200 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,05 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*16 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 20km ;  AC-120

Z0 = 2,5Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 3 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 12

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2200 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,05 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-150 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 20km ;  AC-150

Z0 = 2,5Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 3 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,75s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 13

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2200 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,05 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-150 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 20km ;  AC-150

Z0 = 2,5Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 3 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,75s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 14

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-120

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 15

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/24 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-120 ; Dtb=1,4m

D2: L2 = 10km ;  AC-120

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 16

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*16 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-120

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 17

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 15km ;  AC-95 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-120

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 18

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 1800 MVA

SNmin = 1200 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*16 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 3 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

ĐỀ SỐ 19

+ Hệ thống điện:           SNmax = 1800 MVA

SNmin = 1200 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*63 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 20km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 6 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 20

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1200 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*16 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 12km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 6 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,7s

P2 = 4 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 21

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 12km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 8km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 6 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,75s

P2 = 2 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 22

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 16km ;  AC-95 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 8km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,75s

P2 = 2 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 23

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 14km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 8km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 2,5Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 6 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,75s

P2 = 5 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 24

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 18km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 12km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 6 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,75s

P2 = 2 MW; cos2 = 0,83; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 25

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 12km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,75s

P2 = 2 MW; cos2 = 0,80; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 26

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 1800 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*16 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 20km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 9km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 3 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,75s

P2 = 2 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 27

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 14km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,75s

P2 = 2 MW; cos2 = 0,82; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 28

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2200 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 12km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 9km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,84; tpt1 = 0,75s

P2 = 4 MW; cos2 = 0,82; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 29

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 12km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 8km ;  AC-70; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,75s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,35s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

ĐỀ SỐ 30

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 12km ;  AC-95 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 8km ;  AC-70; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,84; tpt1 = 0,75s

P2 = 2 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,3 s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 31

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 12km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 6 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,75s

P2 = 2 MW; cos2 = 0,8; tpt2 = 0,25s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

ĐỀ SỐ 32

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 12km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 8km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,75s

P2 = 4 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,32s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

ĐỀ SỐ 33

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 12km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,75s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,80; tpt2 = 0,35s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

ĐỀ SỐ 34

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 20km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 12km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 6 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,75s

P2 = 4 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,4s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 35

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 12km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 8km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       S1 = 6 MWA ; tpt1 = 0,75s

P2 = 2 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

ĐỀ SỐ 36

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*16 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 20km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 18km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       S1 = 6 MWA ; tpt1 = 0,75s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 37

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2100 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,05 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 30km ;  AC-150 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 20km ;  AC-150

Z0 = 2,5Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 3 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,75s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,35s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 38

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2200 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,05 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*63 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 15km ;  AC-185 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 20km ;  AC-150

Z0 = 2,5Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 3 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,85s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 39

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/23 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 40km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-120

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,25s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 40

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/24 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-240 ; Dtb=1,4m

D2: L2 = 18km ;  AC-150

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,35s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 41

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 30km ;  AC-185 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-120

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,25s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 41

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 15km ;  AC-95 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 30km ;  AC-120

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,78s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 43

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2400 MVA

SNmin = 1200 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*16 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 20km ;  AC-150 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 108km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 3 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,35s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

ĐỀ SỐ 44

+ Hệ thống điện:           SNmax = 1800 MVA

SNmin = 1200 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*63 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 20km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 6 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 45

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1200 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 12km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 15km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 6 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,7s

P2 = 4 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 46

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 15km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 8km ;  AC150; Dtb=1,45m

Z0 = 2,5Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 6 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,7s

P2 = 2 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,35s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 47

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 16km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 8km ;  AC-240; Dtb=1,45m

Z0 = 3,5Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,75s

P2 = 2 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 48

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 34km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 8km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 2,5Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 6 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,7s

P2 = 5 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 49

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2300 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 28km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 12km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3,5Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 6 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,75s

P2 = 2 MW; cos2 = 0,83; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 50

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2400 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 20km ;  AC-150 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-120; Dtb=1,45m

Z0 = 3,2Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,7s

P2 = 2 MW; cos2 = 0,80; tpt2 = 0,4s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 51

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2200 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*16 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 30km ;  AC-185 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 9km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 2,8Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 3 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,85s

P2 = 2 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 52

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 14km ;  AC-1850 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 15km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 2,3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,75s

P2 = 2 MW; cos2 = 0,82; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 53

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2200 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 12km ;  AC-185 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 9km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3,5Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,84; tpt1 = 0,85s

P2 = 4 MW; cos2 = 0,82; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 54

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 18km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 8km ;  AC-70; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,75s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,35s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

ĐỀ SỐ 55

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2400 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 22km ;  AC-185 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 8km ;  AC-70; Dtb=1,45m

Z0 = 3,2Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,84; tpt1 = 0,75s

P2 = 2 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,3 s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 56

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2400 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 12km ;  AC-185 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 6 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,75s

P2 = 2 MW; cos2 = 0,8; tpt2 = 0,25s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

ĐỀ SỐ 57

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 23km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 8km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,75s

P2 = 6 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,32s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

ĐỀ SỐ 58

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2200 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 22km ;  AC-120 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 7 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,80; tpt2 = 0,35s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

ĐỀ SỐ 59

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 20km ;  AC-150 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 12km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 6 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,75s

P2 = 6 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,4s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 60

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 21km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 18km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       S1 = 6 MWA ; tpt1 = 0,75s

P2 = 3MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,4s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

ĐỀ SỐ 61

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*16 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 25km ;  AC-185 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 18km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       S1 = 6 MWA ; tpt1 = 0,75s

P2 = 7 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 62

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-185 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-120

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,25s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 63

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 25km ;  AC-185 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 20km ;  AC-120

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,78s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 64

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2400 MVA

SNmin = 1200 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*16 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 12km ;  AC-150 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 18km ;  AC-185; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 7 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,35s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

ĐỀ SỐ 65

+ Hệ thống điện:           SNmax = 1800 MVA

SNmin = 1200 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*63 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 20km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 12km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 8 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 4 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 66

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1200 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 22km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 15km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 6 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,7s

P2 = 5 MW; cos2 = 0,8; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 67

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 25km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 8km ;  AC150; Dtb=1,45m

Z0 = 2,5Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 7 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,35s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 68

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 16km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 18km ;  AC-240; Dtb=1,45m

Z0 = 3,5Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,75s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 69

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 14km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 8km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 2,5Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 6 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,7s

P2 = 5 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 70

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 18km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 12km ;  AC-185; Dtb=1,45m

Z0 = 3,5Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,75s

P2 = 2 MW; cos2 = 0,83; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 71

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2400 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-150 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-120; Dtb=1,45m

Z0 = 3,2Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,5s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,80; tpt2 = 0,3s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 72

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2200 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*16 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-185 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 9km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 2,8Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,85s

P2 = 2 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 73

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 14km ;  AC-185 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 2,3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,5s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,82; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 74

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 11km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 18km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       S1 = 8 MWA ; cos2 = 0,86tpt1 = 0,5s

P2 = 3MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,4s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

ĐỀ SỐ 75

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*16 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 25km ;  AC-185 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 18km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       S1 = 6 MWA ; cos1 = 0,86 tpt1 = 0,75s

P2 = 4 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 76

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 12km ;  AC-185 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-120

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 4 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,25s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 77

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 15km ;  AC-185 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 20km ;  AC-120

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,4s

P2 = 4 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 78

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2400 MVA

SNmin = 1200 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*16 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 12km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 18km ;  AC-185; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 6 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,35s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

ĐỀ SỐ 79

+ Hệ thống điện:           SNmax = 1800 MVA

SNmin = 1200 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*63 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 12km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 8 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,5s

P2 = 5 MW; cos2 = 0,85; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 80

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1200 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 21km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 15km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 6 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,7s

P2 = 5 MW; cos2 = 0,8; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 81

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 15km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 8km ;  AC150; Dtb=1,45m

Z0 = 2,5Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 6 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,7s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,35s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 82

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 26km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 18km ;  AC-240; Dtb=1,45m

Z0 = 3,5Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 3 MW; cos1 = 0,8; tpt1 = 0,75s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,45s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 83

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 24km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 8km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 2,5Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,7s

P2 = 5 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

ĐỀ SỐ 84

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 18km ;  AC-240 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 12km ;  AC-185; Dtb=1,45m

Z0 = 3,5Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 4 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,75s

P2 = 6 MW; cos2 = 0,83; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 85

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2400 MVA

SNmin = 1600 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*40 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 10km ;  AC-185 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-120; Dtb=1,45m

Z0 = 3,2Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 6 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,5s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,80; tpt2 = 0,3s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 86

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2200 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*16 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 14km ;  AC-185 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 9km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 2,8Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,85s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,86; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân

ĐỀ SỐ 87

Tính toán bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp trên

Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ:

+ Hệ thống điện:           SNmax = 2000 MVA

SNmin = 1400 MVA

X0HT = 1,1 X1HT

+ Máy biến áp B1, B2:   Sdđ = 2*25 MVA

Cấp điện áp: U1/ U2 = 115/15,75 kV

UK % = 10,5%

+ Đường dây:                D1: L1 = 14km ;  AC-185 ; Dtb=1,45m

D2: L2 = 10km ;  AC-95; Dtb=1,45m

Z0 = 2,3Z1

+ Phụ tải:                       P1 = 5 MW; cos1 = 0,85; tpt1 = 0,5s

P2 = 3 MW; cos2 = 0,82; tpt2 = 0,5s

+ Đặc tính thời gian của rơle:  (s)

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Bửu Phạm Nhật Tân